| СХВАЛЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг |  | ЗАТВЕРДЖЕНО __Директор КП «Чугуївтепло»____ (посадова особа ліцензіата) |
| --- | --- | --- |
| від __________________ № ______ |  | __________________Головакін В.І.__ (підпис) (П.І.Б.) |
| М.П. |  | "___" ____________ 20____ року М.П. |

| ПОГОДЖЕНО Рішення ____________________________ |  |
| --- | --- |
| ____________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  |
| від ____________________ № __________ М.П. |  |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

____КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧУГУЇВТЕПЛО»_____ 
(найменування ліцензіата)

на 2016 рік

НФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
           на _2016рiк
(строк)

___ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧУГУЇВТЕПЛО»__  
(найменування ліцензіата)

- 1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство « Чугуївтепло» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 2008 |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | 63503, Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Гагаріна, буд.15 |
| Код за ЄДРПОУ | 35944142 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Головакін Володимир Іванович директор комунального підприємства « Чугуївтепло» |
| Тел., факс, е-mail | тел.(05746) 2-25-53, факс. (05746) 2-62-20, е-mail chuguevteplo@gmail.com |
| Ліцензія на _виробництво теплової енергії__ (№, дата видачі, строк дії) | Серія АЕ № 199663, видано 04.10.2013р. номер рішення про видачу ліцензії № 179 строк дії ліцензії з 04.10.2013 по 03.10.2018 |
| Ліцензія на _транспортування теплової енергії_ (№, дата видачі, строк дії) | Серія АЕ № 199664, видано 04.10.2013р. номер рішення про видачу ліцензії № 179 строк дії ліцензії з 04.10.2013 по 03.10.2018 |
| Ліцензія на _постачання теплової енергії_ (№, дата видачі, строк дії) | Серія АЕ № 199665, видано 04.10.2013р. номер рішення про видачу ліцензії № 179 строк дії ліцензії з 04.10.2013 по 03.10.2018 |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн | 7058,00 |
| Балансова вартість активів, тис.грн | 24807,00 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн | 942,00 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 1457,00 |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Виконання напрямків і заходів визначених «Оптимізованною схемою перспективного розвитку систем тепло забезпечення м.Чугуєва Харківської області» для створення умов максимально можливої економії енергоресурсів і в першу чергу газу. |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2016 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | На етапі підготовки реалізації заходів програми. |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми 3 квартал 2016 року | : ; - реконструкція теплових мереж по вул. Харківській від котельної №12 по вул. Мічуріна |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн |  |
| --- | --- |
| власні кошти | 2623,89 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 96 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 4 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | ___________ |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | ___________ |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | - |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість |  |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності |  |  | - |  |
| Дисконтований період окупності |  |  | - |  |
| Індекс прибутковості |  |  | - |  |
| Керівник ліцензіата | ___________ (підпис) | __Головакін В.І._____ (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |

ПЛАН ВИТРАТ 
за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧУГУЇВТЕПЛО»  
                                (найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді |  |  | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
| І | Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  | Усього за пунктом 1.1 | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | \- | - | - | - |  |  | - |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 1.2.5 | Інші заходи | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  | Усього за пунктом 1.2 | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  | Усього за розділом І |  |  | - | - |  |  | - |  |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.1 | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 2518,78 | 1057,35 | 1461,43 | - |  | - |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 2.2.5 | Інші заходи | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.2 | 2518,78 | 1057,35 | 1461,43 | - |  | - |  |  |
|  | Усього за розділом ІІ | 2518,78 | 1057,35 | 1461,43 | - |  | - |  |  |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 3.1.3 | Інші заходи | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Усього за пунктом 3.1 | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 105,11 | 105,11 |  | - |  | - |  |  |
|  | . | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - | - | - | - |  | - |  |  |
| 3.2.5 | Інші заходи | - | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Усього за пунктом 3.2 | 105,11 | 105,11 |  | - |  | - |  |  |
|  | Усього за розділом ІІІ | 105,11 | 105,11 |  | - |  | - |  |  |
|  | Усього за інвестиційною програмою | 2623,89 | 1162,46 | 1461,43 | - |  | - |  |  |
| _Директор КП «Чугуївтепло»__ (посадова особа ліцензіата) |  |  |  | ________ (підпис) |  | _Головакін В.І.__ (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |
| Головний бухгалтер КП «Чугуївтепло» |  |  |  | ________ (підпис) |  | _Гербіна О.М.__ (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |
| Головний інженер КП «Чугуївтепло» (посада відповідального виконавця) |  |  |  | ________ (підпис) |  | __Чорний М.А.__ (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |

Пояснювальна записка.

Комунальне підприємство «Чугуївтепло» створено Рішенням ХLIII сесії V скликання Чугуївської міської ради №1414 –V від 27. 05. 2008 року.

Комунальним підприємством  «Чугуївтепло» на даний час експлуатується 14 котелень (усі котельні працюють на газоподібному палеві), 2 ЦТП та  27,364км у двотрубному обчисленні місцевих (розподільчих ) теплових мереж (трубопроводи опалення) , які надають послуги з теплопостачання населенню та об'єктам соціальної сфери:

159 житлових будинків, 190 об'єктів бюджетних та іншіх споживачів  з них - 6 дошкільних закладів, 10 навчальних закладів, 2 лікувальні заклади.

Приєднане теплове навантаження  всіх споживачів становить - 45,9935 Гкал/годину. Загальна  площа, яка опалюється становить 541,888тис.м.кв.

Теплопостачальним підприємством експлуатується 64 котли з загальною встановленною потужністю 107,872 Гкал/год, з них: парові ДКВР 20-13 – 3шт; водогрійні: ДЕВ-16-14гм -2шт, ТВГ-8М -2шт, КБН-Гн-3,15М- 3шт, КСВа-2,0Гс - 2шт, КСВа-1,25 -2шт, НИКА-0,5Гн -1шт, КОЛВІТЕРМ «КТН 100СЕ» - 6шт та котлів НИИСТУ-5 -37шт.; 73 одиниці насосного обладнання; 19 тягодуттєвих установок; 9 водопідготовчих установок.

Це обладнання та теплові мережі обслуговують:

оператори котелень -48 чол.; апаратчики ХВО -9чол.; слюсарі з ремонту обладнання котельних -10 чол.; слюсарі з ремонту теплових мереж -10чол.; слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування -2,5чол.; слюсарі з КВПіА -5чол.; електоргазозварювальники -3чол.

Виходячи з реальних фінансових можливостей міста та підприємства, враховуючи наявність технічних засобів, визначено пріоритетні напрямки, які можуть бути реалізовані.                                                                                      До них відносеться заміна застарілого обладнання діючих котелень на сучасне та впровадження систем приладового обліку теплової енергії.

Інвестиційною програмою передбачається виконання робіт за рахунок амортизаційних коштів на суму 1162,46.грн. та за рахунок доходу на прибуток на суму 1461,43.грн. Всього на суму 2623,89.грн.

Реконструкція дільниці тепловоє мережі  від котельні №12  вул.Мічуріна, 8И від 12ТК-10 до 12ТК-37.

Дільниця  теплової мережі  Ф500мм  від котельні №12  вул.Мічуріна, 8И від 12ТК-10 до 12ТК-37 була введена в  експлуатацію більш ніж 30 років тому.

Діаметр мережі був розрахован з перспективою розвітку централізованого теплопостачання м.Чугуєва.

В сучасних умовах, під фактичне приєднане теплове навантаження достатньо трубопроводу Ф350мм  и 219мм. Для суттєвого зменшення втрат теплової енергії, планується використовувати попередньо ізольовані труби у пенополіурітановій ізоляції, що дозволить заощадити  67,22т.у.п.

Економічний ефект складає  548,963тис.грн., термін окупності 6,2роки.  Розрахунок додається.

Облаштування житлових будинків міста Чугуєва приладами обліку теплової енергії.

Програмою  передбачається встановлення приладів обліку теплової енергії на 8 житлових будинках м.Чугуєва, там де вони ще не змонтовані.   Загально розраховано, що всі заходи по обладнанню  житлових будинків будуть коштувати-   105,11тис.грн.

Перелік                                                                                                                           житлових будинків м.Чугуєва, на яких плануется встановити теплолічильники SKS-3 з одним ультразвуковим витратоміром SDU-1

| N п/п | Адреса | ДУ мм | Тип | Вартість згідно відомості ресурсів, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гвардейская,23 | 40 | SKS-3к | 13166,0 |
| 2 | ул. Горишного,122 | 50 | SKS-3к | 15547,0 |
| 3 | ул. Гвардейская,5 | 32 | SKS-3к | 10500,0 |
| 4 | м-н Авиатор,141 | 40 | SKS-3к | 13166,0 |
| 5 | ДОС, 157 | 40 | SKS-3к | 13166,0 |
| 6 | ул. Кожедуба,15 | 40 | SKS-3к | 13166,0 |
| 7 | Ул Щорса,5 | 40 | SKS-3к | 13166,0 |
| 8 | Ул Щорса,7 | 40 | SKS-3к | 13166,0 |
| Всего |  |  |  | 105109,0 |

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
об’єктів теплопостачання

_ КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА «ЧУГУЇВТЕПЛО»   
(найменування ліцензіата)

станом на _01 січня  2015 року

| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання |  |  | Одиниця виміру | Показник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | загальний | з них аварійні |  |
| І. Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Джерела теплової енергії |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше |  |  | шт. | 0 |  |  |
|  | дахових |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: |  |  | Гкал/год | 124,1 |  |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год |  |  | Гкал/год | 8,4 |  |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год |  |  | Гкал/год | 48,5 |  |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год |  |  | Гкал/год | 67,2 |  |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше |  |  | Гкал/год | 0 |  |  |
|  | дахових |  |  | Гкал/год | 1 |  |  |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  |  |  |  |  |
|  | у неопалювальний період |  |  | Гкал/год | 0 |  |  |
|  | у зимовий період |  |  | Гкал/год | 21 |  |  |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії |  |  | Гкал | 80079 |  |  |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: |  |  | шт. | 73 |  |  |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: |  |  | шт. | 73 |  |  |
|  | водогрійних з ККД менше 86% |  |  | шт. | 40 |  |  |
|  | водогрійних з ККД більше 86% |  |  | шт. | 27 |  |  |
|  | парових з ККД менше 89% |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | парових з ККД більше 89% |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: |  |  |  |  |  |  |
|  | на газоподібному паливі |  |  | шт. | 73 |  |  |
|  | на твердому паливі |  |  | шт. | -- | -- |  |
|  | на рідкому паливі |  |  | шт. | -- | -- |  |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  |  |  |  |  |
|  | у неопалювальний період |  |  | % | 0 | 0 |  |
|  | у зимовий період |  |  | % | 37 |  |  |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: |  |  | шт. | 19 |  |  |
|  | димососів |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) |  |  | шт. | 11 |  |  |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок |  |  | кВт | 412 |  |  |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: |  |  | шт. | 21 |  |  |
|  | сталевих |  |  | шт. | 17 |  |  |
|  | цегляних та/або залізобетонних |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 4 | Допоміжне обладнання |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок |  |  | шт. | 21 |  |  |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: |  |  | шт. | 73 |  |  |
|  | живильних |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | мережних |  |  | шт. | 36 |  |  |
|  | підживлювальних |  |  | шт. | 25 |  |  |
|  | конденсаційних |  |  | шт. | 0 |  |  |
|  | рециркуляційних |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) |  |  | шт. | 0 |  |  |
|  | циркуляційних (ГВП) |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів |  |  | кВт | 1 683 |  |  |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок |  |  | шт. | 9 |  |  |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок |  |  | шт. | 16 |  |  |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів |  |  | кВт | 94 |  |  |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  | прямого включення |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | трансформаторного включення |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | потужністю до 630 кВА |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | потужністю понад 630 кВА |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |  |  |  |
|  | у неопалювальний період |  |  | % | 0 |  |  |
|  | у зимовий період |  |  | % | 38 |  |  |
| 7 | Автоматизація |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | з частковою автоматизацією |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: |  |  | шт. | 101 |  |  |
|  | на джерелах теплопостачання |  |  | шт. | 15 | 0 |  |
|  | комерційного (у споживача) |  |  | шт. | 86 | 0 |  |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання |  |  | % | 100 | 0 |  |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку |  |  | % | 31 | 0 |  |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100% оснащеності, у тому числі: |  |  | шт. | 170 | 0 |  |
|  | на джерелах теплопостачання |  |  | шт. | 0 | 0 |  |
|  | комерційного обліку |  |  | шт. | 170 | 0 |  |
| 9 | Транспортні засоби |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  | спецтехніки |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | вантажних автомобілів |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | легкових автомобілів |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість |  |  | шт. | 14 |  |  |
| ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магістральні теплові мережі |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: |  |  | км | 0 |  |  |
|  | підземних канальних |  |  | км | 0 |  |  |
|  | підземних безканальних |  |  | км | 0 |  |  |
|  | надземних |  |  | км | 0 |  |  |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: |  |  | км | 27 |  |  |
|  | підземних |  |  | км | 23 |  |  |
|  | надземних |  |  | км | 4 |  |  |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер |  |  | шт. | 266 |  |  |
| 13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП) |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: |  |  | км |  |  |  |
|  | підземних |  |  | км |  |  |  |
|  | надземних |  |  | км |  |  |  |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість ЦТП |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість ІТП |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | підживлювальних |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | насосів ГВП |  |  | шт. | 0 |  |  |
|  | циркуляційних (ГВП) |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів |  |  | кВт | 56 |  |  |
| 17 | Електропостачання та системи управління |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: |  |  | шт. | 0 |  |  |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: |  |  | шт. | 0 |  |  |
|  | на ЦТП |  |  | шт. | 0 |  |  |
|  | у споживачів (у будинках) |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП |  |  | % | 100 |  |  |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: |  |  | % | 0 |  |  |
|  | на ЦТП |  |  | % | 0 |  |  |
|  | у споживачів (у будинках) |  |  | % | 0 |  |  |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: |  |  | шт. | 0 |  |  |
|  | на ЦТП |  |  | шт. | 0 |  |  |
|  | у споживачів (у будинках) |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 19 | Транспортні засоби |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | спецтехніки |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | вантажних автомобілів |  |  | шт. | 0 |  |  |
|  | легкових автомобілів |  |  | шт. | 0 |  |  |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Опалювальна площа |  |  | тис.кв.м | 538 |  |  |
| 22 | Забезпечення гарячою водою |  |  | тис. жителів | 0 |  |  |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |  |  |  |  |  |  |
|  | населення |  |  | Гкал/год | 35 |  |  |
|  | бюджетні установи |  |  | Гкал/год | 9 |  |  |
|  | інші |  |  | Гкал/год | 1 |  |  |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії |  |  | тис.Гкал | 8 |  |  |
|  |  |  |  | % | 10,2 |  |  |
| __Директор КП «Чугуївтепло» (посадова особа ліцензіата) |  | ________ (підпис) | _Головакін В.І._ (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер КП « Чугуївтепло» |  | ________ (підпис) | _Гербіна О.М._ (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |
| _Головний інженер КП « Чугуївтепло»_ (посада відповідального виконавця) |  | ________ (підпис) | _Чорний М.А.__ (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Головакін Володимир Іванович,  при наданні  даних до _Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг_  даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

| ___________________________ (підпис) | “___” _______________ 2015 року (дата) |
| --- | --- |
| __Директор КП «Чугуївтепло»__ (посада посадової особи ліцензіата) | __Головакін В.І.____ (прізвище, ім’я, по батькові) |

| ПОГОДЖЕНО Рішення____________________________ _____________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | ЗАТВЕРДЖЕНО _ __Директор КП «Чугуївтепло»___ (посадова особа ліцензіата) __________________Головакін В.І.___ (підпис) (П.І.Б.) |
| --- | --- | --- |
| від ____________________ № _______ М.П. |  |  |
|  |  | "___" ____________ 20____ року М.П. |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2016   рік

_____ КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА «ЧУГУЇВТЕПЛО»    
(найменування ліцензіата)

| № з/п |  | Найменування заходів (пооб'єктно) |  | Кількісний показник (одиниця виміру) |  |  | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За способом виконання, тис.грн (без ПДВ) |  |  |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис.грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Строк окупності (місяців) ** |  | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис.грн ) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | загальна сума |  |  | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) |  | підрядний |  | планований період |  | прогнозний період |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти |  | інші залучені кошти, з них: |  |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню |  | не підлягають поверненню |  |  |  |  |  |  |  | планований період +1 |  | планований період + n* |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| І |  | Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | ) |  | . |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 1.2.1.2 |  |  |  | . |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.2.3 |  | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.2.4 |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.2.5 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за розділом І |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| ІІ |  | Транспортування теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х |  | х | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.1.3 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 2..2 |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..2.1.1. |  | Реконструкція телових мереж з використаням енергозберигаючих технологій по вул.. Харківській від котельної №12 |  | 863. |  |  | 2518,78 |  |  | 1057,35 | 1461,43 | - |  | - |  | - | - | 2518,78 |  | - |  | 2518,78 |  |  | - | - | 73 |  | - | 67,22 | - | 544,96 |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  |  |  |  | 2518,78 |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | 2518,78 |  | - |  | 2518,78 |  |  | - | - | 73 |  | - | 67,22 | - | 544,96 |
| 2.2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2.3 |  | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2.4 |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2.5 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за пунктом 2.2 |  |  |  |  |  | 2518,78 |  |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | 2518,78 |  |  | - | 2518,78 |  | - |  |  | 73 |  | - | 67,22 | - | 544,96 |
| Усього за розділом ІІ |  |  |  |  |  | 2518,78 |  |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | 2518,78 |  |  | - | 2518,78 |  | - |  | - | 73 |  | - | 67,22 | - | 544,96 |
| ІІІ |  | Постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3.1.3 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за пунктом 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3..2 |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3.2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Облаштування житлових будинків міста Чугуєва приладами обліку теплової енергії |  | 8 приладів |  |  |  | 105,11 |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | 105,11 |  |  | - | 105,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  |  |  |  | 105,11 |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | 105,11 |  |  | - | 105,11 |  | - |  | - |  |  | - | - | - |  |
| 3.2.3 |  | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3.2.4 |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3.2.5 |  | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | х |  | х |  | х | х | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3..2.5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | х | х | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Усього за пунктом 3..2 |  |  |  |  |  |  | 105,11 |  |  | х | х | - |  | - |  |  | - | 105,11 |  |  | - |  | 105,11 | - |  | - |  |  | - | - | - |  |
| Усього за розділом ІІІ |  |  |  |  |  |  | 105,11 |  |  | х | х | - |  | - |  |  | - | 105,11 |  |  | - |  | 105,11 | - |  | - |  |  | - | - | - |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  |  |  |  |  | 2623,89 |  |  | 1162,46 | 1461,43 | - |  | - |  |  | - | 2623,89 |  |  |  |  | 2623,46 | - |  | - | 76 |  | - | 67,22 | - | 544,96 |
| __________ Примітки: |  |  |  |  | n* - кількість років інвестиційної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х - ліцензіатом не заповнюється. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Головний інженер КП « Чугуївтепло» (посада відповідального виконавця) | ___________ (підпис) | Чорний Микола Анатолійович (прізвище, ім’я, по батькові) |
| --- | --- | --- |